南通市中央创新区科创中心一期（南通高等研究院）/A项目

西6#变电所电力增容设备采购及安装

招标文件

招   标   人：南通市中央创新区建设投资有限公司

招标代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

日        期：2021年2月22日

- 招标公告

1.招标条件

本招标项目南通市中央创新区科创中心一期（南通高等研究院）/A项目已由南通市行政审批局批准建设，项目业主为南通市中央创新区建设投资有限公司，建设资金来源自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目西6#变电所电力增容设备采购及安装进行邀请招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加本项目投标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1建设地点：居美路以北、崇州大道以西、居佳路以南、科创路以东；

2.1.3工期要求：30日历天，具体时间以招标人要求为准；

2.1.4 质量要求：合格。

2.2招标范围：科创中心一期西6#变电所两台动力柜及相应的母线槽等采购、安装、调试、验收及售后服务，具体详见工程量清单及施工图纸。

3.投标人资格要求

3.1投标人必须具有独立订立合同的能力，具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。

3.2投标人拟派项目负责人必须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师，同时具有安全生产考核合格证（B证），且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

ⅰ.未同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

ⅱ.未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。

（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

（4）项目负责人不得为企业法定代表人或董事长或总经理。

3.3投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

3.3.1投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被按管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）在业主单位承接工程时有拖欠工人工资或者发生质量安全事故的。

（8）未严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（9）企业实际控制人、法定代表人、项目经理（管理班子）近三年被列入失信名单的。

3.5本次招标不接受联合体投标。

4.评标办法：具体详见招标文件第二章。

5.招标文件的获取

5.1获取时间：2021年2月22日18时00分至2021年2月24日9时30分；

5.2获取方式：登录“南通市中央创新区建设投资有限公司“官网获取；http://www.ntscid.com/html/zjtct.html；

6.投标文件文件的递交

6.1递交投标文件截止时间：2021年2月24日9时30分。

6.2投标文件递交地址：南通崇州大道60号紫琅科技城6号楼639会议室，逾期送达的投标文件将被拒绝。

7.发布公告的媒介

本次招标公告在（http://www.ntscid.com/html/zjtct.html）（发布公告的媒介名称）上发布。

- 廉政举报电话(0513) 5900 0021‬‬‬‬‬‬‬‬‬1

- 联系方式

招标人：南通市中央创新区建设投资有限公司

联 系 人：马海峰   电话：15851372906

招标代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地址：南通市世纪大道18号恒隆国际B座14楼

联系人：崔隽       电话：18051668293

电子邮件：1554928213@qq.com

第二章 投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 单位名称：南通市中央创新区建设投资有限公司 联 系 人：马海峰 电话：15851372906 |
| 2 | 招标代理机构 | 单位名称：江苏建达全过程工程咨询有限公司 地 址：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际B座14楼 联 系 人：崔隽 电话：18051668293 邮箱：1554928213@qq.com |
| 3 | 工程名称 | 南通市中央创新区科创中心一期（南通高等研究院）/A项目 西6#变电所电力增容设备采购及安装 |
| 4 | 建设地点 | 居美路以北、崇州大道以西、居佳路以南、科创路以东 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 招标范围 | 具体详见工程量清单及施工图纸 |
| 7 | 承包方式 | 包工包料 |
| 8 | 质量标准 | 合格 |
| 9 | 工期要求 | 30日历天，具体时间以招标人要求为准 |
| 10 | 投标报价方式 | 固定单价报价 |
| 11 | 投标有效期 | 45日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 投标保证金递交 | 人民币贰仟元整，现金形式。采用信封密封，注明工程名称，并加盖单位公章。 |
| 13 | 投标文件提交地点及截止时间 | 截止时间：2021年2月24日9时30分 提交地点：南通崇州大道60号紫琅科技城6号楼639会议室 |
| 14 | 开标地点及 开标时间 | 截止时间：2021年2月24日9时30分 提交地点：南通崇州大道60号紫琅科技城6号楼639会议室 |

二、投标须知

# （一）总  则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

1.2招标范围：详见本须知前附表。

1.3按照《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》及相关规定。现采用公开招标、资格后审方式，择优选定采购及安装单位。

1.4 现场条件

（1）施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。招标人提供的现状场地，中标人必须无条件接受。各投标人根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

（2）施工用水、电：施工水、电接驳点暂不提供，由中标人自行解决，相关费用列入报价，结算时不予调整。

（3）场内外道路：以施工场地的现状为准。施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

（4）其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

中标人应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工等不可预料突发的情况。若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，结算时不予调整。

投标人务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在招标文件规定的时间前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

2.投标人资格要求

2.1投标人必须具有独立订立合同的能力，具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。

2.2投标人拟派项目负责人必须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师，同时具有安全生产考核合格证（B证）。

2.3企业信誉要求：企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

2.4财务要求：未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

2.6本次招标不接受联合体投标。

#### 3.投标费用

3.1投标人在提交投标文件的同时提交300元招标文件相关费用，售后不退。若不符合此要求，其投标文件将可能被拒绝。

3.2投标人应向招标人提供前附表第12项所述投标保证金，未能按要求提交保证金的投标书，招标人可以视为不响应投标而予以拒绝。

3.3投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件以及开标、评标所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：招标公告

第二章：投标须知及投标须知前附表

第三章：评标办法

第四章：合同条款及格式

第五章：工程建设标准

第六章：图纸、技术资料及附件

第七章：投标文件格式

第八章：工程量清单（另附）

4.2除上述内容外，招标人对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件1日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5.招标文件的澄清

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，请以电子文件形式（不具单位名称）发送至指定邮箱：1554928213@qq.com ，招标人在收到疑问材料后1日内予以解答。否则，由此引起的损失由投标人自行承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5.2投标人对招标人提出的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1投标截止时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2补充通知以书面形式发给各投标人。

6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

（三）投标文件

7.投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于2日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或视为废标处理。

8.本工程投标文件由资格审查文件、商务标两部分组成，具体应包括以下内容：

8.1资格审查文件

（1）法定代表人身份证明书（具体格式见本招标文件第七章）；

（2）授权委托书（如有授权）（具体格式见本招标文件第七章）；

（3）企业法人营业执照（副本）复印件；

（4）企业资质证书（副本）复印件；

（5）企业安全生产许可证（副本）复印件；

（6）拟派项目负责人资格证书、安全考核B证书复印件；

（7）投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书；

（8）诚信承诺书（具体格式见本招标文件第七章）。

具体资格要求详见本招标文件第二章资格审查的必要合格条件。

8.2商务标

（1）投标函；

（2）已标价的工程量清单：投标总价、总说明、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、工程量清单综合单价分析表、措施项目清单与计价表（一）、（二）、措施项目清单费用分析表，其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估价格表、专业工程暂估价表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表等；

（3）发包人提供材料和工程设备一览表；承包人提供主要材料和工程设备一览表；

（4）计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表。

9.招标文件提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1投标人必须按照前附表第12项规定于本工程投标文件提交截止时间前将投标保证金递交给招标代理；

13.2未中标人的投标保证金在其定标后予以退还。

13.3投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

13.3.1放弃中标项目的；

13.3.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

13.3.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

14.踏勘现场

14.1.由于本工程位置及条件的特殊性，投标人应自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4 投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

（四）投标报价

#### 15.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。

16.投标报价方式

16.1本工程项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担，价格风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定承担。结算时综合单价不作调整，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

17.投标报价的计价方法

《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013）、《江苏省建设工程清单计价项目指引》江苏省建设厅、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏房屋修缮计价表（土建）》2009年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。本工程执行省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价[2016]154号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2020〕382号）采用一般计税方法。

18招标控制价

18.1本工程实行工程量清单招标，且编制招标控制价。投标人的投标报价高于或等于招标控制价的，招标人将视其为废标处理。

18.2招标控制价编制依据

18.2.1 本工程招标文件（含施工招标答疑）、全套施工设计图纸及其技术资料；

18.2.2《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013）、《江苏省建设工程清单计价项目指引》江苏省建设厅、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏房屋修缮计价表（土建）》2009年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。

18.2.3人工工资执行江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2020〕382号），材料价格执行《南通建设工程造价信息》2021年第2期中的信息价及市场询价，该价格已考虑营改增的调整内容，材料按指导价中含税价格除税，征税方式采用一般计税法。

18.2.4不可竞争费按以下费率计取（计算基础：A为分部分项工程费，B为措施项目费，C为其它项目费，D为除税工程设备费，E为单价措施项目费。

| 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 安装工程（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 规费 | 社会保险费 | A+B+C-D | 2.4 |
|  | 住房公积金 | A+B+C-D | 0.42 |
|  | 环境保护税 | A+B+C-D |  |
| 安全文明施工措施费 | 基本费 | A+E-D | 1.5 |
|  | 市级标化工地 增加费 | A+E-D | / |
|  | 扬尘污染 防治增加费 | A+E-D | 0.21 |
| 税金 | 除税工程造价 | 9 |

注：现场安全文明施工措施费率为暂定，最终以南通市建设工程造价管理处核定为准，否则在总价中扣除。

18.3招标控制价文件组成。

投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应在开标3日前向招标人书面提出，经招标人复核确有错误的，招标人调整招标控制价并在开标3日前通知所有投标人。

19.投标报价编制要求

19.1.采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价，工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

19.2投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标人投标函中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

19.3承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

19.4因施工场地狭小而发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

19.5本工程临时设施费等各项措施项目费由各投标人根据现场实际情况自行拟定切实可行施工方案。承包人须在竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。各投标单位应自行根据现场实际情况，建筑垃圾拆除清运费由投标单位自行计入报价，实际施工中不再签证，结算时不予调整。

19.6各投标人必须认真踏勘施工现场，并根据工程实际情况拟定切实可行的施工方案。

19.7施工用水、用电费用由各投标人在投标报价时综合考虑，结算时一律不作调整。

19.8现场安全文明施工措施费、规费项目费、税金项目费、暂列金额（使用权归业主方）、暂估价（如有，不允许调整，暂估材料料最终价格由招标人通过合适的方法确定）不得调整外，投标单位可根据自己的施工方案及企业自身情况不低于成本报价。

19.9报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的为计算依据。

19.10各投标人应认真踏勘施工现场，并在报价中充分考虑施工现场情况、施工期的各种风险及施工期间或以后有可能发生的费用，并计入工程报价，一旦中标，不得提出额外增加费用要求。

19.11代表业主与供电部门沟通，办理相关手续并确保按时通电，相关费用包含在报价中。以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。

19.12投标单位报价时，应充分考虑扬尘、安全文明施工等与本项目相关的各项费用。投标人报价时需充分考虑变压器的试验、检验、验收、调试、装表、送电以及协助招标人办理相关手续等相关费用。

19.13投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的所有风险、责任等各项费用。风险有以下三种：（1）工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各风险因素所发生的损失和产生的费用。（2）实际施工期间的政策及市场风险（含人工工资调整、所有材料价格上涨或下跌等风险）；（3）招标文件投标报价中要求考虑在报价中的所有因素。

19.14本工程招标人推荐的主要材料、设备品牌如下表。各投标人必须按招标人推荐的品牌或者不低于推荐品牌档次及标准的其它品牌进行投标报价。若投标人选用招标人推荐品牌以外的其他品牌，则投标人必须提供该品牌不低于发包人推荐品牌档次及标准证明材料（证明材料须为地级市及以上质检部门出具的该品牌不低于招标人推荐品牌档次及标准的证明原件，否则，视为投标人未实质性响应招标文件要求，该投标文件作废标处理）。

| 设备名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 母线 | ABB | 施耐德 | 西门子 |  |  | 相线以及中性线导体应选用国标T2电解铜，铜排纯度要求在99.95%以上,并需提供铜纯度测试报告；材料进场时应提供铜导体纯度检测报告 |
| 电线电缆 | 江苏中天科技 | 无锡江南 | 无锡远东 | 安徽上缆 |  |  |
| 配电柜 | ★ 高压配电柜 | 品牌 | ABB ZS-SG系列 | 施耐德 MVNEX系列 | 西门子 NXAIRS系列 |  |  | 供应商必须取得品牌授权 |
|  | 低压 配电柜 | 成套厂家 | 江苏中天科技 | 上海宝临 | 上海拓中 | 浙江杭开 | 江苏精一 |  |
|  |  | 塑壳开关 | ABB （X）Tmax系列 | 施耐德 NSX系列 | 西门子 3VA系列 |  |  | 要求Ics=100%Icu=50KA，同时提供L、S、I三段保护功能 |
|  |  | 框架断路器 | ABB Emax2系列 | 施耐德 MT系列 | 西门子 3WL系列 |  |  | 要求Ics=100%Icu=65KA,具有液晶显示与测量电流、电压与功能 |
|  |  | 双电源 切换开关 | 无锡韩光 | 南京亚派 | 珠海汇达丰 | 无锡博耳 |  |  |
|  | 浪涌保护器 | 南通信达 | 江苏恩格 | 扬州雷凯 | 上海华宿 |  | 避雷器须采用氧化锌避雷器 |
|  | 有源滤波及电容 | 南通现代 | 上海安科瑞 | 苏州艾能特 | 常州莱宝 |  |  |
|  | 仪表 | 珠海邦德 | 上海纳宇 | 南京天溯 | 上海安科瑞 |  |  |
|  | 综合自动化保护、后台机系统 | 上海安科瑞 | 南京国电南瑞 | 南京国电南自 | 上海纳宇 |  |  |
|  | 计量柜 | 大连一互 | 无锡中电 | 靖江互感器 | 大连二互 |  |  |
| 备注 | （1）招标人推荐的主要设备、材料品牌供投标人选择使用,进场前必须将品牌、型号、样式报招标人确认，并根据需要进行封样；投标人在设备、材料选用前需提供第三方机构出具的检测报告用以证明所供产品满足招标参数，并提供相关产品彩页加盖原厂公章。品牌推荐表内带“★”的材料设备招标人有权选择任何一个品牌、产品型号系列及设备生产企业；同时对其品牌内型号及参数具有选择权，投标人不得有任何意见。 （2）投标人不得使用招标人推荐以外的主要设备、材料品牌，如确有需要，应相当于或优于招标人所推荐的主要设备、材料品牌，且需提供充足的理由、详实的证明资料。 （3）投标人使用推荐品牌范围的或另行选择主要设备、材料品牌的，其技术参数要求、规格标准、品质、工艺等不得低于设计标准及验收标准。 （4）招标人保留另行选择主要设备、材料品牌或自行组织主要设备、材料招标采购的权利。 （5）选定品牌必须为该品牌标准系列且为一线产品，并保证原厂生产。 （6）除以上推荐品牌外的涉及工程质量及整体效果的设备材料以招标人确定且需得到招标人书面同意为准。 （7）其他要求详见《招标文件》。 |

（五）投标文件的密封和递交

20.投标文件的密封与标志

20.1投标人应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。

20.2投标文件分为资格审查文件、商务标两部分。资格审查文件一式叁份，其中正本壹份，副本贰份；商务标，一式叁份，其中正本壹份，副本贰份，并分别标明“正本”或“副本”字样。

20.3在封袋上标明“资格审查文件”、“商务标”，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。

20.4投标人可将投标文件正副本统一密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

20.5所有投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章及法定代表人签章（或签字）。投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

20.6.投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

21.投标截止时间

21.1投标人须在前附表中第17项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

21.2招标单位可以通过补充通知的方式，酌情延长递交投标书的截止日期。在上述情况下，招标单位与投标人以前在投标截止期方面的全部权力和义务，将适用延长后新的投标截止期。

21.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

22.投标文件的修改与撤回

22.1投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。

22.2投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。

（六）开标、评标和定标

23.本次招标评标、定标办法详见第三章。

24.招标人按本须知前附表第14项规定的时间、地点开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

25.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

26.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

26.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

26.3如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

26.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

26.5未按招标文件要求提供投标保证金的

26.6未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

26.7投标报价低于成本或者高于（或等于）招标文件设定的最高投标限价的；

26.8同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

26.9与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

26.10与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

26.11与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

26.12投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

26.13明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

26.14投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

26.15投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

26.16不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

26.17以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.18经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

27.评标、定标工作在有关部门人员的监督下由招标人或代理机构组织进行。

28.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在有关部门人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

29.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；（2）总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同

31.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

# 第三章 评标办法

一、评标程序

资格审查→商务标评审→确定中标人。

二、资格审查

1、投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，按照本工程招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

2、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

资格审查的必要合格条件

| 条款 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 初步审查标准 | 申请人名称 | 与营业执照书一致。 |
|  | 申请人签字盖章 | 加盖申请人公章和企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）。如申请书加盖委托代理人印章（或签字）的，委托代理人有合法、有效的委托书（原件）。 |
| 详细审查标准 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
|  | 企业法人营业执照 | 有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） |
|  | 企业资质类别等级 | 具备电力工程施工总承包三级及 以上资质或输变电工程专业承包 三级及以上资质 | 有效的企业资质证书（副本） |
|  | 企业安全生产 许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证 | 有效的安全生产许可证（副本） |
|  | 拟派项目负责人资质等级 | 具备机电工程专业贰级及以上注册建造师，同时具有安全生产考核合格证（B证） | 注册建造师证书、安全生产考核合格证（B证） |
|  | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（1）未同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；（2）未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。 | 投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书。 |
|  | 企业履约情况（诚信承诺书） | 无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录 | 诚信承诺书（格式见招标文件第六章）。 |

四、商务标评审

1、设定招标控制价：本次招标控制价为292235.45元。

2、确定有效报价：投标报价低于招标控制价的各投标人的投标报价为有效报价。高于或等于招标控制价的、有任何缺项、漏项的投标报价或经评标委员会认定为低于成本价的均作无效报价处理。

2、各投标人的有效报价依次从低到高排序，推荐最低报价的投标人为第一中标候选人，依次类推，推荐第二中标候选人、第三中标候选人。若出现报价相同情况时，则现场抽签确定中标候选人。

四、确定中标候选人及中标价

本项目第一中标候选人原则上为中标人，中标价为其投标报价。如第一中标候选人出现《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条中情况的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

五、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论并作出最终解释。

- 合同条款及格式

科创中心一期西6#变电所电力增容设备

采购及安装合同

采购单位：

供货单位：

日    期：      二〇二一年 月 日

合同协议书

采购单位：                                    （以下简称甲方）

供货单位：                                    （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            及有关事项协商一致，订立本合同。

第一条 采购清单

详见附件。

第二条 交货期限

2.1交货期：中标后30个日历天内必须全部到货并完成安装、调试。具体时间以甲方通知为准（可以电话、传真或短信通知）。

2.2交货地点：居美路以北、崇州大道以西、居佳路以南、一号路以东，具体按甲方指定地点送货。

2.3暂停生产

甲方认为确有必要暂停生产时，应当以书面形式要求乙方全部或局部暂停生产，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止生产，并妥善保护已完设备直至甲方进一步的指令。因乙方原因造成停产的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。因甲方原因造成停产的，甲方不承担乙方因暂停生产造成的损失，但工期可以相应顺延。

第三条 合同价款

3.1本合同暂定总价为人民币      元（¥：      元），已包含材料（含辅材）、生产制作、样品、损耗、包装、运输及运输保险、上下力资、二次搬运、成品保护、抽样检测、按要求送检检测、安装、摆放就位、调试、验收配合、保洁、税金、利润、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等全部费用。

3.2乙方在签订本合同前对本工程的全部图纸技术要求及说明、质量标准、招标文件、合同条件、本工程的现场条件及周围环境、交通道路、现场管理要求等已详细研究并完全明确，在合同价款中已予以充分考虑。

3.3本合同价格形式为固定单价，该单价在合同履行过程中不因市场变化、政策调整等各种因素而变动。

第四条 付款方式

4.1本合同项下所有设备安装调试完毕并经验收合格后，支付合同暂定总价的80%；

4.2乙方提交完整的竣工结算资料，并经发包人委托的第三方造价咨询单位初审后，累计付至初审结算总价的90%；

4.3经南通市审计局或发包人委托的第三方造价咨询单位复审、出具审计报告并经双方确认后，累计付至工程结算审计价的97%；余款3%待保修期满无质量问题后一次性付清。

4.4每次申请货款时需按照增值税相关规定,同时提供增值税专用发票和完税证明；如乙方为南通市外地企业，需按规定在南通税务局预缴税金；乙方需提供详细的已完供货量清单。

4.5乙方必须保证甲方支付的货款项全部用于本工程的供货, 乙方必须在申请每笔货款的同时向甲方提供上述货款的分配方案，并保证按上述方案足额按时分配。

4.6乙方不得因拖欠材料商货款而影响供货进度或质量，否则乙方除承担违约责任外，并同意甲方直接向材料商支付欠款，且所支付欠款从乙方的货款中扣除。

4.7乙方同意按合同规定向甲方承担应承担的各项违约金，同意甲方在应付的货款中抵扣，但甲方应以联系单的形式通知乙方。

4.8所有供货付款必须经甲方项目负责人签发付款证书后甲方才予以支付。

4.9实际完成供货量小于合同价时，以实际供货量为付款基数。

4.10本工程以甲方委托的第三方审计机构的审计结果作为货款结算和支付依据，如南通市政府财政或审计部门在检查或审计过程中发现审计机构的审计结果有误，则以南通市政府财政或审计部门的审计结果作为最终结算价，甲方已支付的货款（含进度款）超过结算价相应比例的部分，乙方无条件同意甲方在未付的货款中直接扣除超支部分及按银行同期贷款利率计算的利息，未支付的货款中不足以完全覆盖前述退款及利息的或乙方已经付清货款的，乙方应在甲方发出退款通知的10日内向甲方支付退款及利息。

第五条 质量标准

5.1乙方提供的货物必须达到或优于招标文件“需求清单”技术需求中各项指标参数。

5.2乙方提供的货物必须是生产商原厂生产的正规渠道的全新正品，完全符合国家技术标准和国家质量检测标准。所有货物必须标识清晰，相关质保、合格证书齐全。

5.3所有材料、设备及辅助材料均由乙方负责采购、运输和保管，乙方应对其供货的材料和工程设备负责。

5.4产品应满足现行相关国家及行业的质量标准，并具有国家认可机构检验质量合格报告；相关的技术参数应符合设计图纸、现行国家标准及招标人技术要求；家具材质、参数规格、环保等要求按技术要求及深化设计方案中相关规定执行。

5.5乙方必须保证交货产品各项性能不得低于上述标准，甲方保留在例行送检之外随时抽检及送检的权利，检验机构为双方认可的检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求乙方支付因此造成的所有损失。

5.6本合同履行中甲方要求变更产品质量标准及发生其它实质性变更时，由合同双方协商解决。

5.7检查与返工

（1）施工中乙方应根据甲方或监理的要求随时提供关于工程的技术资料，如设备与材料出厂合格证、检测报告等文件的复印件，随时接受甲方或监理的检查并为此类检查提供方便。

（2）属乙方按规定应自行检验或送检的费用由乙方承担，检测机构需获得甲方的认可。甲方有权在规范、规定要求的基础上对各类材料、半成品或产品进行额外检验，如检验不合格，费用由乙方承担，该批检验不合格的材料、半成品或产品必须退场且乙方须重新提供合格的材料、半成品或产品；若合格，费用则由甲方承担。

（3）甲方、监理在一切合理时间内均应能进入乙方的材料或设备的制造、加工或制配的所有车间和场所进行检查或检验。尽管有甲方与监理检查或检验，也不能因此而解除乙方对合同所承担的任何责任。

（4）产品质量不符合设计要求或施工要求，乙方必须返工重做，返工的费用由乙方负担，本合同约定的施工工期不予延长。

（6）如果乙方在监理指令规定的时间内，不执行监理的整改指令，则甲方有权雇用他人执行该项指令，并向其支付有关费用。所有由此造成及伴随产生的费用，由乙方承担，甲方将从本合同款中扣除，乙方不得有任何异议。

第六条 双方权利及义务

6.1 甲方

（1）按约定的时间向乙方提供技术要求，并对乙方提供的生产加工工艺、包装、运输方式进行审核。

（2）及时组织交货验收、竣工验收，办理竣工、移交等手续；协调装饰单位和乙方的工作。

（3）办理结算、支付合同款项。

（4）根据本合同约定的方式向乙方发出增加供货、供货期调整、取消订货等指令。

6.2 乙方

（1）乙方按合同规定以及规范、设计的要求，精心组织生产。如发现施工质量有问题，应及时进行整改，如对甲方造成影响，须赔偿甲方损失。

（2）乙方在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，有责任对工程设计、规范与补充技术规范、图纸或其它资料进行复核，如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应在其有关的单项工程开工前及时书面通知监理单位，否则对乙方应能发现但其未能发现的错误造成工程的任何损失，乙方应承担相应的责任。

（3）在实施和完成本合同的整个过程中，乙方应该：

A、若与本工程相关的预留、预埋工作不由乙方进行施工，乙方负责对施工图及现场的与本专业工程相关的预留、预埋审查，督导使满足本专业工程之需要。

B、乙方、甲方及监理同时参与乙方提供设备的开箱、清点及验收，无论何时如发现少件或质量不符合要求，由乙方负责免费更换或补回，并承担相关责任和费用。

C、为了保护本合同工程的半成品及成品免遭损坏，为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理或有关主管部门要求时，应提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护设施并承担相关费用。

D、乙方提供安装、调试资料、竣工图纸，包括有关图纸及产品、配件合格证等城建档案馆要求的一切资料，有关交工资料的收集和整理由乙方负责，交甲方统一汇总整理。

（4）根据招标文件的规定，本项目需由乙方进行二次深化设计，乙方应为本工程提供必要的设计，且深化设计必须满足相关规范及使用要求。若乙方深化设计引起费用增加，则该费用由乙方承担。

（5）合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其它单位完成，所发生的费用从乙方当期工程款中直接扣除，影响工期的责任由乙方负责。

（6）凡乙方未能完成或未能按期完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方有关损失。

（7）在工程施工过程中以及工程移交后的质保期内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，给本工程的社会形象造成损失的，每出现一次，由乙方向甲方支付10万元违约金，并由甲方直接从乙方当期工程进度款或保修款中扣除。

（8）乙方应按照招标文件及合同的要求完成承包范围内的各项工作，向甲方提供其它专业工程所应具备的开工条件。

（9）未经甲方书面批准，乙方不得对本合同工程的全部或任何部分进行转包或分包，否则，甲方可终止本合同且由乙方承担一切责任。

第七条 产品包装、运输、交货、验收及结算的方式

7.1包装

（1）除甲方有特殊要求外，设备的包装由乙方负责，按适合运输及仓储的方式设计，费用包含在合同价款中。

（2）包装应根据设备特点具备防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等功能，乙方对包装的风险负责，因包装设计、制作、质量等原因造成产品损失的，由乙方承担责任。对甲方造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

（3）包装物上必须标注产品名称、规格型号、颜色、数量、产品等级、堆放要求、保存环境要求、生产商等资料标识，因标识缺少或不清导致安装、堆放、保管错误并造成损失的，乙方负责赔偿，对甲方造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

（4）考虑对环境的保护，如监理或者甲方提出要求，乙方应负责包装物的回收。

7.2运输

本合同设备的运输及风险由乙方负责，运输费用及运输保险费用包含在合同价款中，甲方对此不负任何责任。

7.3交货

（1）交货方式为乙方送货至甲方指定地点，除不可抗力因素外，乙方必须按合同规定的时间、地点安排交货。乙方不能按时供货，应当于不迟于甲方通知的供货日期前5天，以书面形式向甲方提出延期供货的理由和要求。甲方书面同意后供货工期相应顺延。甲方不同意而乙方未按时交货的，甲方有权解除本合同，并向乙方索赔因此造成的所有损失；甲方亦可不解除本合同，乙方除应承担全部责任并赔偿相关损失外，还应向甲方支付合同总价的0.1％/天的违约金。

（2）乙方接受甲方对供货期调整、暂停供货、恢复供货以及增加供货安装的要求，具体方式为：甲方提前十五天发出书面通知，乙方负责人进行书面确认后即可执行。对此甲方不承担违约责任。

7.4验收

（1）交货验收应在甲方指定地点落地之后进行。

（2）验收由乙方组织甲方、监理单位等参加，并根据乙方提供交货产品相关的检验检测报告、产品质保书、合格证、安装指导书和技术说明书、其它必要的技术资料等作为验收依据。各方签字后即表示交货验收完成，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。乙方应派专业技术人员参与产品验收。

（3）若检验检测报告不合格，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并向乙方索赔因此造成的所有损失。

（4）如果按照国家相关规定有要求的，交货之后3个工作日内，甲方应与乙方约定时间共同取样送检，送检不合格的按本合同第十条第10款的有关规定处理。

（5）若产品需要通过政府或行甲方管部门专项验收的，乙方应配合相关方组织的验收并保证产品通过验收，相关费用已包含在合同价款中。

（6）本合同中所有产品在安装、摆放至竣工前，乙方负责所供产品的安装指导、配合调试及操作培训等，在此期间如产品出现不能达到合同中要求的技术指标、质量要求等情况，乙方必须及时无条件更换，并达到合同中要求的标准，所有费用由乙方负责，并赔偿由此给甲方造成的损失。

7.5计量方法

（1）乙方需在产品生产加工前，到工地现场实地测量、复核产品需求量，经过甲方确认后进行生产。

（2）甲方接受产品的数量计量，以交货验收合格并移交的数量为准（甲方进行数量变更的情况除外）。

7.6乙方应及时配合甲方向档案管理部门办理工程资料和移交。属于甲方应提供的资料由甲方负责及时提供给乙方，乙方未按规定向档案部门移交资料，造成甲方的损失由乙方承担。

7.7在通过工程竣工验收后，乙方应在30天内向甲方报送工程竣工结算书及所依据的所有结算资料。乙方必须保证结算资料的完整性、准确性、真实性，否则造成结算工作滞后及拖延由乙方负责。

7.8甲方收到乙方递交的完整的竣工结算资料后（以接受最后一份结算资料开始算起）进行核实并由第三方进行审计，给予确认或提出修改意见。核对完毕后，甲方签署结算确认书。确认书签订后30个工作日内甲方向乙方支付扣除质保金、乙方向甲方的借款、违约金及本合同规定的其它款项后的工程总价余款。

第八条 售后服务及人员培训要求

8.1此次采购的所有设备质保期为两年，自验收合格并移交给甲方之日起开始计算。

8.2交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

8.3提供现场技术培训，保证甲方的使用人员正常操作产品设备的各种功能。

8.4如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

8.5保修期满后，乙方须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，零部件成本清单附在质保承诺书后。（提供易损件的清单）

8.6免费保修期满后，甲方亦有权自行选择维保单位。

8.7乙方需要提供售后服务1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。

- 售后服务及人员培训要求

9.1乙方未能在合同约定期限内向交付合格的货物：逾期10天以内的，则乙方需向甲方支付合同价款10%的违约金；逾期超过10天的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同价款20%的违约金。

9.2乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收并解除合同，乙方同时应向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

9.3因乙方不能按期交货，甲方有权购买其他产品替代该批货物，由此产生的差价损失由乙方支付。

9.4如发生下列情况之一者，视为乙方严重违约，甲方可以采取相应的措施，并要求乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。

（1）工期严重滞后，甲方有权单方面终止合同。

（2）工程质量达不到合同的约定。

（3）乙方不服从甲方工地代表的调度指挥或不执行甲方的管理规定。

（4）乙方出现偷工减料行为，经甲方或监理方多次警告后仍未改正，甲方有权单方面解除合同，材料设备必须无条件退场，一切责任由乙方承担。

（5）乙方将其承包的全部或部分工程分包、转包给他人，则甲方有权单方面终止合同。

9.5各项违约金，甲方有权从各期工程款中扣除，同等金额的违约金甲方也将在乙方各期工程款中扣除。

9.6一方违约后，其它方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担违约责任后仍应继续履行合同。

第十条 合同终止及解除

10.1甲方、乙方协商一致，可以解除本合同。

10.2因不可抗力致使合同无法履行的，可以解除本合同。

10.3甲方根据市场需要、工程停建或工程设计修改后，相应的承包工程项目或子项不存在时，甲方可单方面提出解除合同。

10.4依据本条第3款而解除合同时，已经订货的设备、材料由订货方负责退货和解除订货合同。

10.5乙方具有下列违约情形之一的，甲方可以单方解除本合同：

（1）本合同约定的期限内没有完工，且在甲方或监理催告的合理期限内仍未完工的；

（2）产品质量不合格，且乙方拒绝修复或修复后仍不合格的；

（3）未经甲方书面同意，乙方将本工程转包或分包的；

（4）明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的。

10.6甲方按本条第5款要求解除合同的，应以书面形式向乙方发出解除合同的通知，乙方应在收到通知后7日内进行答复。同意解除合同的，按本条第7款约定进行解除合同的工作。乙方在7日内未答复或不同意解除合同的，应在收到甲方解除合同通知之日起20日内将装备撤出施工场地。否则，甲方有权采取强制清场措施并委托有工程评估资格的估价师对乙方已完工程进行评估，该评估报告对三方均有约束力。

10.7合同解除后，乙方应妥善做好已进入现场的材料、设备的保护和移交工作，在甲方要求的期限内，完成移交手续并将乙方所属机械设备和人员撤出现场。因乙方未完成移交手续擅自撤场时，应赔偿由此给甲方造成的一切损失。乙方撤出现场后开始办理结算手续。

10.8除合同约定的质量保修外，甲方、乙方履行合同的全部义务，乙方交付竣工工程，结算款支付完毕，本合同即告终止。

10.9合同终止后，乙方应当履行保修、协助、保密等义务。

第十一条 其他要求

11.1施工期间的水、电由乙方自行解决，费用自理。

11.2设备安装前，乙方应及时与甲方、运营单位确认安装轴线、标高等事项，确认后方可安装。

11.3在安装过程中，乙方必须保证施工现场的整洁，做到地面、墙面等均无污染，施工垃圾必须及时清理离场。

11.4设备正式移交之前，乙方应已完工程的成品保护工作。如出现损坏、丢失等问题，甲方概不负责。

11.5乙方在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和甲方的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由乙方自负。

11.6乙方必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因乙方的原因，导致投诉及相关部门罚款的，均由乙方负责处理，费用自理。

11.7本合同下乙方所有设计成果的版权及知识产权归甲方所有，乙方具有署名权。未经甲方同意，乙方不得复制、使用其交付的设计成果，或向第三方转让或许可第三方使用，或用于本合同外的项目或向与本项目无关的第三方展示。

第十二条 不可抗力

12.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

12.2在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。

第十三条 合同的组成

13.1除合同条款另有说明外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同签订后双方约定的其它协议

（2）本合同条款

（3）招标文件及其附件

（4）招标过程中的来往函件

（5）投标文件及其附件

（6）标准、规范、法律法规及有关技术文件

13.2双方签订的有关工程洽商、变更等书面文件均属于本合同的组成部分。

13.3以上解释顺序相同的文件，若出现矛盾或差异，以最晚签订的书面材料为准。

13.4当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由合同双方协商解决。

第十四条 争议处理

本合同在履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

- 甲方项目负责人：         ，联系电话：             ；

乙方项目负责人：         ，联系电话：             。

第十六条 其它

16.1本合同壹式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。

16.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：                                 乙方：

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

年   月  日                            年   月  日

第五章  工程建设标准

一、 本工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013） ；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）；

3、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；

4、《江苏省市政工程计价定额》2014年版；

5、《江苏省安装工程计价定额》2014年版；

6、《江苏省建设工程费用定额》2014年版：

7、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额：

8、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法。

二、本工程采用的技术规范

本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

1、《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001；

2、《建筑安装工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001；

3、《建设工程监理规范》GB50319-2001；

4、《建设工程文件归档整理规范》GB/50328-2001；

5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99；

6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ146-88；

7、建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001；

8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91；

9、国家、地方、行业现行的建设工程强制性条文、其他规范和标准；

10、国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；

当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，尽量避免或减少对周围居民生活的影响。

2、冬、雨季施工要采取相应的保证措施。

3、工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单位实施。

第六章  图纸、技术资料及附件

# 第七章 投标文件格式

商务标文件格式

(封面)

工程

投 标 文 件

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：              年               月

## 一、投标函

南通市中央创新区建设投资有限公司 ：

(一)根据已收到的                               (工程名称)工程的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币                       (大写) (￥           (小写)) 元的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

(二) 我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期     日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。

(三) 我方保证本工程质量达到                    。

(四)我方金额为人民币         元的投标保证金已按招标文件的要求提交。

(五) 如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

二、已标价的工程量清单

### 三、施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 四、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | 质量员 |  |  |  |  |
|  | 资料员 |  |  |  |  |

# 资格审查文件格式

招标

资格审查文件

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：              年               月              日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓    名：       性别：       年龄：

职务：                     系：  （投标人单位名称）

的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖法人章）：

日  期：         年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系                    (投标人名称)的法定代表人，现授权委托             （单位名称）的             (姓名)为我单位合法代理人，以本公司的名义参加                              (招标人名称)的                     工程的投标。委托代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权，特此委托。

（委托代理人身份证复印件附后）

委托代理人（签字或盖章）：              性别：        年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人 (盖法人章):

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：         年       月      日

三、诚信承诺书

（招标人）：

我方参加你方的               施工（以下简称“本工程”）投标的申请，现我方向你方慎重承诺：

1、我方拟派项目负责人          ，未在两个或者两个以上单位受聘或者执业，即：未在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；本人执（职）业资格证书未同时注册在两个及以上单位。

2、我单位不存在下列任何情形：

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在厉害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的；

⑦因违约或不恰当履约引起合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录；

⑧因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

3、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

5、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月   日

# 第八章：工程量清单（另附）