紫琅科技城电梯维保服务项目

招标文件

招标人：南通兴创资产经营管理有限公司

招标代理：江苏中房工程咨询有限公司

二〇二三年一月

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同及主要条款

第六部分  投标文件组成

第一部分 招标公告

江苏中房工程咨询有限公司（以下称代理机构）受南通兴创资产经营管理有限公司（以下简称“招标人”）委托，就紫琅科技城电梯维保服务项目进行招标采购。项目基本情况如下：

一、项目名称：紫琅科技城电梯维保服务项目

二、采购预算：约48.00万元/年，（单台按3300元/台/年）。

三、服务期限：2023年1月17日至2023年12月31日（1年）。

四、项目需求：144台电梯维保（三菱直梯86台，迅达直梯4台、扶梯54台），具体详见第三章项目需求说明及附件。

五、投标人应具备的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人必须是在中国境内注册并具备独立法人资格；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、必须具有电梯维保单位维保质量三星级及以上资质。

8、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同包中同时投标，一经发现，将视同围标处理；

9、本项目不接受任何形式的联合体投标，中标后不得分包或转包。

## 六、招标文件的获取

1、获取时间：自本招标公告发布之日起。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，投标人直接从南通市中央创新区建设投资有限公司官网(http://www.ntscid.cn/)“公告栏”自行下载招标文件、澄清答疑等招标资料。

七、投标文件的递交

1、递交投标文件截止时间及开标时间为 2023年1月17日14时00分，地点为南通崇州大道紫琅科技城6#楼806会议室。

2、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

八、投标保证金

1、投标保证金金额(人民币)：壹万元整。

2、投标保证金递交方式：现金。

九、评标办法

本项目采用综合评分法，具体详见招标文件。

十、联系方式

招标人：南通兴创资产经营管理有限公司

联系人：崔先生 18962913134

招标代理机构：江苏中房工程咨询有限公司

地        址：南通市江海大道817号江海财富大厦A座7楼

联   系   人：吴江

电        话：0513-68002662

电 子  邮 箱：458101863@qq.com

第二部分  投标须知

# 一、招标文件由招标人解释。

投标人下载获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在招标文件发布开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问。未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。投标人不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、招标人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

3、招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

三、投标报价

本项目只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

四、投标文件的编写、份数和签署

1、投标文件的资格审查资料、商务技术标、报价标均为一份正本和二份副本，并明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。

2、投标文件正本须打印并由投标人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、投标文件的密封及标记

1、投标人可以将正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

2、报价标须单独密封。

3、投标文件的资格审查资料、商务技术标、报价标应分别密封，并在封袋上写明 “资格审查资料”、 “商务技术标”及“报价标”，同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。封袋上应加盖投标人公章。

未按上述规定密封的投标文件，招标人不予接收。

六、投标文件的递交时间

投标人必须在规定的投标文件递交截止时间前送达招标人。招标人将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

七、投标保证金

1、本项目投标保证金金额：壹万元整。

2、投标保证金仅限现金（密封） ，不接受其他方式。投标人须在递交投标文件的同时将投标保证金递交给代理机构查验。

3、未按时或未按规定方式提交保证金的，视为放弃投标资格。

4、未中标的投标人保证金在项目评审结束后退还。

5、投标单位出现下列情况，取消其投标资格，并没收其投标保证金：

5.1投标截止后投标人撤销投标文件的；

5.2中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求足额提交履约保证金的。

5.3中标人提供虚假材料谋取中标的，招标人有权取消其中标资格，并有权收取其全额保证金作为违约金。

八、付款方式

先服务后收费，每季度结算一次。招标人每季度凭服务方开具的正式发票支付每季度维保服务费，以此类推。付费时间为收到服务方发票的十五个工作日内。（在服务期内被市场监管局等特种设备主管部门检查开具罚款单，每次扣除当季度5%的维保服务费，中标单位必须按特种设备主管部门要求整改到位并承担相关费用后，招标人付余款。）

九、投标有效期

投标文件自投标截止时间起45日历内有效。

十、投标费用

1、投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2、招标文件及相关资料费300元，由投标人在递交投标文件时缴纳，售后不退。本项目招标代理服务费及评委费由中标人支付。招标代理服务费按壹仟伍佰元收取，评委费按实支付。投标人自行考虑相关费用并包含在投标报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

第三部分  项目需求说明

一、项目需求

（一）维保作业设备清单详见附件

（二）维保服务要求

1.1保证电梯安全运行。

1.2在保证电梯安全运行的前提下满足正常维护保养的需要。

1.3在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

1.4日常维护保养应遵守的标准：

1.4.1电梯使用管理与维修保养规则

1.4.2电梯安全监察办法

1.4.3电梯维修规范

1.4.4电梯安装使用维护说明书

1.4.5维保合同

2．编制所维保电梯保养计划书。

3．要求提供维护保养服务的人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。

4．确保机组良好的运行状态。每月保养机件两次并定期向招标人报告保养设备的运行情况，易损件的情况，并做好详细维护保养情况报告，报告应分别由双方现场负责人确认签字后存档。

5．配合招标人做好电梯年检工作，确保电梯通过年检并取得下一年度的《电梯准用证》。

6.在维修保养过程中的人身安全等安全责任由成交供应商负责，采购单位不承担任何责任和费用。

7．须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除（每次作业必须按照国家规定的特种设备作业要求执勤）。对电梯困人事故要求在到达现场后30分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。未在规定的时间内排除故障的，每延迟1小时，扣除服务费300元。造成不良后果的，由成交供应商承担一切经济和法律责任。

8．对更换下来的电子器件应由招标单位保管或由招标单位与维保单位共同销毁。

9.在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

10.如因使用不当造成电梯故障或损坏，维保单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

11.使用单位保留是否签署续签保养合同的权力。

（三）配件、材料更换

1.维保过程中发生的另行计价配件和消耗性材料处理方式：

（1）另行计价配件指电梯在使用过程中，设备老化或意外事故造成故障必须更换的300元以上设备配件（如电路板、接触器、制动器）所产生的材料费由采购单位承担，该部分配件更换必须事先征得采购单位同意，由采购单位负责人签字确认。原则上采取供应商报价，采购方认质认价，或由采购方购买，供应商免费更换的方式解决。

（2）保养过程中产生消耗性材料（包含但不限于润滑油、润滑脂等）及300元及以下设备配件（包含但不限于轿厢灯管、滑块、轿厢空调配件、梯控配件等）等费用，由成交供应商承担。

（四）电梯维护保养要达到以下安全标准

1.中标人将以签订合同时设备的安全标准维护招标人的电梯。

2.招标人有新要求或国家有关安全标准的规定发生改变时，按改变后的标准执行，但因此增加的费用由招标人承担。

3.实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899）的相关规定。

二、服务期限：2023年1月17日至2023年12月31日（1年）。

三、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被委托受权人签署。

4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、投标响应报价中包括在维保期内需要的人工工资、加班费、保险、福利、工服、住宿、材料、配件、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，作为一名有经验的供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

6、本次招标项目仅为一次商务报价，一旦中标即为成交价。（投标报价不得超出项目最高限额）除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标的投标人（以下称成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交人的成交价在合同实施期间不得因市场变化因素而变动。

第四部分  开标和评标

一、招标人组织开标。

投标人的法定代表人或授权委托人参加开标会。

二、评委会由招标人组织，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会对投标人的投标资格及有关资质是否符合要求，进行审查后进入评审环节。

（一）评审内容

1、要求的保证金是否已提供；

2、投标资格是否符合；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标报价高于采购预算价或最高限价的；

4、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均高于采购预算价或最高限价的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、评标方法

采用综合评分法。分价格标、商务技术标两部分评审，总分值为100分。

首先评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标。

(一) 商务技术分（40分）

| 序号 | 评审项目 | 最高得分 | 技术评审因素及评分规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司综合实力 | 10分 | 1.供应商为电梯维保单位维保质量三星级的得1分，四星级的得3分，五星级的得5分； 2.提供2019年以来同品牌项目（三菱或迅达）电梯维保业绩证明材料，单个业绩维保台数需30台及以上，每有一个得2分，本项最高得5分，同一业绩不重复得分，时间以合同签订时间为准，并提供合同期内保养发票复印件。 |
| 2 | 技术支持 | 10分 | 1.电梯维保方案（设施分布情况介绍，难点问题分析及解决方法，方案的可操作性、实用性和针对性），酌情打分，最高得4分； 2.电梯维保措施（对场地和设施的维保措施，质量、安全事故的预防措施，措施的可操作性、实用性和针对性），酌情打分，最高得3分； 3.电梯维保管理制度（具体的检查项目及维保要求，建立维保档案管理制度，管理制度的完善性、规范性），酌情打分，最高得3分； |
| 3 | 投入技术人员 | 6分 | 1.拟派维修人员为维保单位正式员工并具有特种设备电梯作业证(T)，每提供1本得0.5分，最多得3分。提供维修人员清单、特种设备证书、劳动合同及投标人为其缴纳的2022年6-11月社保记录证明资料缺一不可，否则不得分。 2.供应商投入本项目（需驻场、每月出勤不少于22天）人员不少于1人，每有一个得1分，本项最高得3分；提供人员清单、劳动合同及投标人为其缴纳的2022年6-11月社保记录证明资料缺一不可，否则不得分。 |
| 4 | 服务响应 | 8分 | 1.投标供应商须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。发生电梯困人事故接警后在15分钟内到达现场，在到达现场后15分钟内把乘客从轿厢中救出。对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决，不满足的做无效标处理。投标供应商提供售后服务承诺函（格式自拟）。 2.投标单位提供及时服务响应方案，评委横向对比打分。最高8分。 |
| 5 | 进场方案、撤场方案 | 6分 | 项目进场方案及合同终止后的撤场方案，包括维保质量的验收、维保工作的交接、维保资料的交接等，优5-6分，中3-4分，差0-2分，评委横向对比打分。 |

技术分取各位评委打分的平均值，分值保留小数点后两位。

(二)价格分（60分）

投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

1、本次项目服务报价不得高于48万元/年，超过限价作废标处理。

2、评标基准价的计算：以有效投标文件的评标价算数平均值为A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A），评标基准价=A。

3、投标人的投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价高于评标基准价的，每高1%扣0.9分；投标报价低于评标基准价的，每低1%扣0.6分。不足1%的用插入法计算得分，评分计算过程中分值计算均保留两位小数，第三位四舍五入。

七、中标人及中标价的确定

1.汇总报价分、技术商务分后，推荐得分最高者为中标单位。

2.如出现二个及以上相同的最高分，按投标报价分高的推荐为中标单位。

3.如综合得分且投标报价也相同的，现场随机抽签决定。

八、其他注意事项

1.在开标、评审期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向投标人解释落标原因。

3.在投标、评标过程中，如果投标人联合故意压低报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4.凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。比如：招标人在开标中提示评委是否回避，投标人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

第五部分  合同签订及主要条款

中标人和采购单位自中标通知书发出之日起15日内按时签订合同。合同签订后中标人方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。合同一式四份（招标人、中标人各二份）。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

# 第六部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、商务技术标、报价标三部分组成。

一、资格审查证明材料(正本一份、副本二份，单独密封)：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）；

3、法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4、提供招标公告第五条资格要求中的相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）：

4.1投标人营业执照副本（提供复印件并加盖公章）；

4.2投标人2022年任意一个月的财务报告(新成立企业可不提供)；

4.3投标人2022年任意一个月的缴纳税收和社会保障资金的记录；

4.4近3年在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式详见附件）；

4.5提供电梯维保单位维保质量三星级及以上资质。

二、报价标(正本一份、副本二份，单独密封)：

1、开标一览表(格式见附件)；

2、投标报价明细表(格式自拟)。

三、商务技术标（正本一份、副本二份，单独密封）：

根据评标办法中要求提供的全部证明资料。

为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以

补充相关材料。

附件1

投标人关于资格的声明函

南通兴创资产经营管理有限公司：

我公司认真对照招标公告，符合贵方提出的资格要求，自愿参加投标响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

我公司承诺投标前3年内没有受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等）。如被事后发现的，我公司同意被取消报名、投标、中标等资格，同时自愿承担违约处理（保证金的10%作为违约金）。

投标人名称（公章）

法定代表人(签字)：

被委托授权人(签字)：

年   月   日

法定代表人身份证明书

先生／女士，现任我单位　　　　　　　职务，为本单位法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

投标人名称（盖章）

年    月    日

法定代表人授权委托书

南通兴创资产经营管理有限公司：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

投标人名称（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章

附件4

##### 无重大违法记录声明函

南通兴创资产经营管理有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年  月  日

# 开标一览表

项 目 名 称：

| 序号 | 项目名称 | 总价(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权代表（签字）：

日        期：

# Text boxes

附件2

附件3

附件5